АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 11 октября 2019 года № 88
рп. Урдома

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Урдомское»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от  27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст. 6, 23 Устава МО «Урдомское» Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Отменить Постановление №68 от 08 ноября 2013 года «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Урдомское»

2. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Урдомское», в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя главы администрации МО «Урдомское».
Глава МО «Урдомское»                               
                       Е.В.Смирнова
Приложение 1 

к Постановлению администрации МО «Урдомское» 
№ 88 от 11 октября 2019 года
П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
на системах теплоснабжения на территории МО «Урдомское»

1. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.
1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:
Ленский район, в состав которого входит муниципальное образование «Урдомское», расположен в таёжной зоне. Климат умеренно-континентальный, средняя температура января —15 °C, июля +16 °C. Минимальная зарегистрированная температура —46 °C, максимальная +36 °C. Удалённость от моря приводит к тому, что климат в среднем холоднее, чем в более северных районах области: среднегодовая температура +0,2 °C, тогда как, например, в Архангельске +0,8 °C. Продолжительность холодного (средняя температура воздуха ниже 0 °C)/теплого (средняя температура воздуха выше 0 °C) периодов изменяется от 197/168 до 165/200 дней. Теплый период наступает в начале-середине апреля, холодный – во второй-третьей декаде октября.  

Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля. Наибольшие скорости ветра  приходятся на осеннее-зимний период.
1.2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального образования «Урдомское». 

Муниципальное образование «Урдомское» находится на территории Архангельской области Ленского района и наделено законом Архангельской области статусом городского поселения.
В границы муниципального образования «Урдомское» входят территории рабочего поселка Урдома, поселков Вандыш, Витюнино, Железнодорожный, Лупья, Пилес, Тыва, железнодорожных станций Светик, Слободчиково, Тыва, Тыла-Иоль, 1180 км, Шиес и деревень Берег, Бор, Большой Мыс, Верхний Конец, Загарье, Заречье, Ошлапье, Суходол.
Административным центром МО «Урдомское» является поселок городского типа Урдома.

Расстояние до административного центра Ленского района с. Яренск – 90 км.

Таблица 1.
Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

	Населенные пункты

МО «Урдомское» *
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число

теплоснабжающих объектов (котельных)


	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей



	
	
	
	газ
	дрова


	

	поселок Урдома
	72
	2
	газ
	
	25 055 м.п.

	деревня Бор
	2
	1
	-
	дрова
	100 м.п.


*указаны населенные пункты МО «Урдомское», в которых имеются теплоснабжающие объекты и сети теплоснабжения.
Источники топлива:
Потребности в топливе котельных п.Урдома удовлетворяются за счет газопровода высокого давления.
Основным поставщиком топлива  является ОАО «Газпром газораспределение». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Котельная «Центральная» в п.Урдома имеет резервный источник тепла, работающий на дровах.

Источником тепла котельной в д.Бор являются дрова. 

Таблица 2.
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание



	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары


	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

· перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;

· износ тепловых сетей, проложенных в грунте ( гидродинамические удары);

· неблагоприятные погодно-климатические явления;

· человеческий фактор.

2. Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации МО «Урдомское» (далее – комиссия ЧС и ПБ МО «Урдомское»), на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

· на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Ленский муниципальный район» (далее – ЕДДС Ленского района);

· на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ дежурство осуществляется диспетчером, операторами (кочегарами) котельных. 
При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов привлекаются специально подготовленные силы и средства территориальных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления и организаций,
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства привлекаются к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения работы в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток.
Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации аварий в соответствии с функциями, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области исходя из масштабов аварии по согласованию с территориальным ОП МВД России по Архангельской области.

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов организаций;

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления (поселения и района).
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует Администрацию МО «Урдомское» в рабочее время по телефону администрации, в нерабочее время - через ЕДДС Ленского района. 

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС Ленского района. 
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Заместителю главы администрации МО «Урдомское», председателю комиссия ЧС и ПБ МО «Урдомское».

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия ЧС и ПБ МО «Урдомское».

3. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха).
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

- определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения);

- принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

- организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

- организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

- принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения.

	Немедленно


	Дежурно-диспетчерские службы организаций:
ООО «АГТС»; 
ООО СФ «Газпром энерго»; Урдомское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 
ОАО «Газпром газораспределение Архангельск» 

ОАО «АрхоблЭнерго» (филиал «Котласский»); 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 


	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания 

и поддержание их в постоянной готовности, использования автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения.
	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)



	Дежурно-диспетчерские службы организаций:

ООО «АГТС»; 

ООО СФ «Газпром энерго»; Урдомское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

ОАО «Газпром газораспределение Архангельск» 

ОАО «АрхоблЭнерго» (филиал «Котласский»); 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 



	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС Администрации МО «Ленский муниципальный район» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до Главы (заместителя главы администрации) МО «Урдомское»; 

оповещение и сбор комиссии по ЧС и ПБ МО «Урдомское» (по решению председателя КЧС и ПБ МО «Урдомское» при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) 

	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.

	Оперативный дежурный ЕДДС Ленского района;
председатель комиссии ЧС и ПБ МО «Урдомское»



	4
	Проведение заседания КЧС и ПБ МО «Урдомское» и подготовка распоряжения председателя КЧС и ПБ МО «Урдомское» о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС и ПБ МО «Урдомское» при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей).

	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).
	Председатель КЧС и ПБ МО «Урдомское»
Комиссия ЧС и ПБ МО «Урдомское»



	5
	Уточнение (при необходимости): 

пунктов приема эвакуируемого населения;

планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых.
	Ч + 2ч.30 мин.



	Эвакуационная комиссия МО «Урдомское»


	6
	Выезд комиссии ЧС и ПБ МО «Урдомское» на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации.

	Ч+(2ч. 00 мин - 

-3 час.00мин).



	Комиссия ЧС и ПБ МО «Урдомское»



	7
	Организация несения круглосуточного дежурства специалистами администрации МО «Урдомское»

 (по решению главы МО «Урдомское»).
	Ч+3ч.00мин.



	Глава МО «Урдомское»



	8
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

	Ч+3ч. 00 мин.



	руководитель организации, эксплуатирующей ТПО (ТС)


	9
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.



	Оперативный дежурный ЕДДС Ленского района.



	10
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.

	Через каждые

- 1 час (в течении первых суток) 

- 2 часа 

( в последующие сутки).
	Оперативный дежурный ЕДДС Ленского района.



	11
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.
	В ходе ликвидации аварии.
	Комиссия ЧС и ПБ МО «Урдомское»



	12
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.



	Территориальный ОП МВД России по Архангельской области


	13
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.



	По решению председателя Правительственной комиссии Архангельской области по КЧС и ОПБ
	Комиссия по КЧС и ОПБ МО «Ленский муниципальный район»



